1.2019年8月，屋内天花板大面积漏雨及遮蔽痕迹
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2.2019年8月，房顶防水层边缘大面积开裂，防水层平面鼓包，踩压有水声
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3.2019年12月，房顶仅做简单修补，下点小雪就积水、鼓包，在防水层失效的情况下，建设方准备直接铺水泥
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