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关于开展非居非维斯达品牌表具更换物联表的通知

各成员企业、相关职能部门：
非居表具中维斯达品牌皮膜表、先锋及维斯达品牌阀控均正在更换中，尚存在518块(在用表具402块，停用表具116块。包含普表用户16块，在用14块，停用2块)，非维斯达品牌皮膜表（全部为先锋品牌）未列入更换计划。
为保证10月20前更换完成，集团计划让利给用户，各单位组织开展市场优惠活动，低于成本价更换，实现让用户轻松在家购气。
更换原则：
（1）G6-G25部分餐饮皮膜表更换为同型号维斯达物联表。
（2）G25部分采暖-G100皮膜表更换为具有远传功能的流量计。
（3）本次仅更换“在用”表具，已停用表具拆除且硬密封处理。
（4）表具更换时，核实小时流量，原选型与燃气设备是否匹配，不匹配的计量仪表重新选型；
[bookmark: _GoBack]（5）更换顺序：优先更换普表，再更换在用表具，更换费用由用户承担.
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