新华联悦澜湾15#-2-302质量问题

1、结构板顶出现大面积空鼓，多次维修后还在继续扩展；

厨房

次卧

客厅

主卧

2、地暖保护层厚度局部不满足设计要求；

3、卫生间排水管高度太低，无法吊顶；

4、墙体局部开裂。

请各位领导协调一下。