- 龙祥园1号楼1层楼梯间经常存放电动车且飞线充电，存在安全隐患。

- 楼梯间作为消防应急通道，防火门破损率较高，闭门器损坏，常年保持打开状态，个别防火门防火窗破碎，未张贴防火门保持关闭标语，防火门无消防识别红码，无法查询溯源信息。

3.对小区内树木断头式砍伐并售卖

- 小区公共区域楼梯间内墙皮脱落，楼道灯感应器损坏楼梯间无照明，未进行维修