1. [image: 微信图片_202511041627067]龙祥园1号楼1层楼梯间经常存放电动车且飞线充电，存在安全隐患。









[image: 微信图片_202511041627072]










2. [image: 微信图片_202511041627022]楼梯间作为消防应急通道，防火门破损率较高，闭门器损坏，常年保持打开状态，个别防火门防火窗破碎，未张贴防火门保持关闭标语，防火门无消防识别红码，无法查询溯源信息。









[image: 8c86494dba3b1fd2ab3d96b42743c9a]
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[image: 微信图片_202511041627035]










3.对小区内树木断头式砍伐并售卖
[image: 王军 2025_01_07 08_25_48 自定义水印]








[image: 微信图片_20251104162546]











3. 小区公共区域楼梯间内墙皮脱落，楼道灯感应器损坏楼梯间无照明，未进行维修
[image: 微信图片_20251104162704]
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[image: 微信图片_202511041627021]









[image: 微信图片_202511041627032]










[image: 微信图片_202511041627036]
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[image: 微信图片_202511041627054]
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